| 2024年第一季度全市交通工程在建项目从业单位履约考核汇总表 经常州市交通运输局履约考评小组依据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，对交通建设项目从业单位2024年一季度履约情况进行了综合考核，被考核标段共140个，评定为优86个，评定良41个，暂不考核13个。现将有关考核情况通报下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 单位（施工、监理、 设计、审计） | 标段 | 项目经理 （监理组长） | 存在问题 | 得分 | 综合评定 | 备注 |
| 1 | 2024年常州市干线公路日常养护及应急小修工程项目 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | CZYH-GX2024-1 | 张燕萍 | 1、部分质量控制点的质量保证措施不完善等，扣3分。（GSSG2-3-3） 2、内业资料不规范1处，扣1分。（GSSG2-3-20-1） | 96 | 优 |  |
| 2 | 2024年常州市干线公路日常养护及应急小修工程项目 | 常州金坛交通养护工程有限公司 | CZYH-GX2024-2 | 杨俊 | 1、部分质量控制点的质量保证措施不完善等，扣3分。（GSSG2-3-3） 2、内业资料不规范1处，扣1分。（GSSG2-3-20-1） | 96 | 优 |  |
| 3 | 2024年常州市干线公路日常养护及应急小修工程项目 | 江苏宝路建设工程有限公司 | CZYH-GX2024-3 | 蒋君君 | 1、内业资料不规范3处，扣3分。（GSSG2-3-20-1） | 97 | 优 |  |
| 4 | 2024年常州市干线公路日常养护及应急小修工程项目 | 江苏通用路桥工程有限公司 | CZYH-GX2024-4 | 金锋 | 1、内业资料不规范3处，扣3分。（GSSG2-3-20-1） | 97 | 优 |  |
| 5 | 2024年常州市普通国省道桥梁健康监测系统运营维护项目 | 华设检测科技有限公司 | 2024-JCYW-1 | 汪永兰 | 1、未按要求整理技术资料，扣6分。（GSFW2-1-3） | 94 | 良 |  |
| 6 | 2024年常州市普通国省道桥梁健康监测系统运营维护项目 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 2024-JCYW-2 | 张宇峰 | 1、未按要求整理技术资料,扣5分。（GSFW2-1-3） | 95 | 优 |  |
| 7 | 国家公路现代化养护工程试点G312江苏省常州市智慧养护工程综合技术服务项目 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | G312-YH-JSFW | 马凌18551633595 | 1、未能按业主要求完成任务，影响项目推进,扣2分。（GSFW2-1-3） 2、未按照合同约定要求配备充足的技术服务人员，扣5分。（GSFW2-2-3） | 93 | 良 |  |
| 8 | 2024年常州市常州市普通国省道路面养护工程勘察设计项目 | 中交通力建设股份有限公司 | YH-KCSJ | 夏新年13861181897 | 现场勘察不细致，设计文本不满足深度要求，扣5分。（GSSJ2-3-5） | 95 | 优 |  |
| 9 | 2024年-2025年常州市普通国省道精细化提升、标志标线更新改造等工程勘察设计 | 中交通力建设股份有限公司 | GXGZ-SJ | 夏新年13861181897 | 1.(GSSJ2-3-14) 专业间设计配合不协调，统一性差 | 95 | 优 |  |
| 10 | 2024年-2025年常州市普通国省干线公路交通安全设施标志标线维护工程施工项目 | 江苏三有交通设施有限公司 | 2024-2025-BZWH | 姜梦婷13196756752 | 1.GSSG2-3-3 质量保证体系或质量保证措施不健全 2.(GSSG2-3-19) 施工现场管理混乱2处 | 93 | 良 |  |
| 11 | 2024年-2025年常州市普通国省干线公路交通安全设施标志标线维护工程施工项目 | 溧阳市交安工程建设有限公司 | 2024-2025-BXWH1 | 周裕中13815084888 | 1.（GSSG2-3-16） 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大2.(GSSG2-3-19) 施工现场管理混乱2处 | 94 | 良 |  |
| 12 | 2024年-2025年常州市普通国省干线公路交通安全设施标志标线维护工程施工项目 | 常州市交通设施有限公司 | 2024-2025-BXWH2 | 杨英杰15151982788 | 1.（GSSG2-3-3） 质量保证体系或质量保证措施不健全2.GSSG2-3-4 特殊季节施工预防措施不健全 | 95 | 优 |  |
| 13 | G312常州段改造工程预工可研究、勘察设计项目 | 华设设计集团股份有限公司 | G312-CZ-SJ1 | 周兴顺 | 1、因勘察设计原因，引起一般设计变更。扣5分（GSSJ2-3-9-1) | 95 | 优 |  |
| 14 | G312常州段改造工程预工可研究、勘察设计项目 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | G312-CZ-SJ2 | 陆峥嵘 | 全线预工可研究批复后，再进行考核 |  |  | 暂不考核 |
| 15 | 腾龙大道智慧快速路一期工程先导段施工项目 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | TLDD-SG1 | 颜安 | 1、GSSG2-3-21-2 有证标准物质未建立购置台账，如蒸馏水、ISO水泥标准砂，扣2分； 2、GSSG2-3-2 人员培训教育工作落实不到位，如人行道及附属工程培训、试验室人员培训记录不完善，扣2分。 | 96 | 优 |  |
| 16 | 腾龙大道智慧快速路一期工程延政西大道至长扬路段施工项目 | 中建三局集团有限公司 | TLDD-SG2 | 徐方 | 1、GSSG2-3-16 K2+520右幅96-4表面气皮、园区河桥右幅0号台背墙预留钢筋间距不均匀、支座垫石表面粗糙，扣4分； 2、GSSG2-5-5 孟津河大桥施工现场未按要求设置警示标牌，沿线便道未按要求设置安全警示、限速等标牌，施工现场配电箱处未配置消防器材，扣4分； 3、GSSG2-5-2-2 临近高压线施工方案未完善报批手续，扣2分； 4、GSSG2-5-11 风险预防机制落实不到位，风险源辨识内容不全面，如近电施工风险未涉及，扣4分。 | 86 | 良 |  |
| 17 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目 | 中交路桥建设有限公司 | TLDD-SG3 | 邓少平 | 1、GSSG2-3-16 A匝道A7墩柱模板拼接处局部漏浆、主线高架桥15#右辅墩局部砂线，扣4分； 2、GSSG2-3-20-1 内业资料不规范，部分材料进场台账建立不及时、质量保证体系缺少盖梁、预制箱梁质量保证措施等，扣3分。 | 93 | 良 |  |
| 18 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | TLDD-SG4 | 孙明 | 1、GSSG2-3-16 钢筋加工场钢筋半成品混堆，局部变形，扣2分； 2、GSSG2-3-20-1 内业资料管理不规范，如班组管理制度内容不全面、质量管理登记制度内容不完整等，扣2分。 | 96 | 优 |  |
| 19 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目 | 中铁二十四局集团有限公司 | TLDD-SG5 | 苟小明 | 1、GSSG2-3-16 承台施工未及时设置排水沟，存在底板积水情况，承台预埋墩柱搭接钢筋未采取保护措施，存在轻微锈蚀，扣4分； 2、GSSG2-3-20-1 内业资料管理不规范，如施工日志信息填写不全面，质量安全、存在问题及处理情况等记录不详实，扣1分。 | 95 | 优 |  |
| 20 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目 | 中交一公局第二工程有限公司 | TLDD-SG6 | 辛文青 | 1、GSSG2-3-16 钢筋骨架焊接个别存在不饱满的情况，扣2分； 2、GSSG2-3-19 混凝土拌合站管理不到位，如部分料仓积水，未及时排水，扣2分。 | 96 | 优 |  |
| 21 | 腾龙大道智慧快速路二期工程（规划润园路—黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目 | 江苏省交通工程集团有限公司 | TLDD-SG7 | 张继东 | 1、GSSG2-3-16 墩柱顶部色差明显，底部存在水波纹现象，扣2分； 2、GSSG2-3-20-1 内业资料管理不规范，如班组管理制度未明确班组划分、组织体系及责任划分等管理要求、质量通病防治清单未报监理审批等，扣4分。 | 94 | 良 |  |
| 22 | 腾龙大道智慧快速路一期工程先导段施工监理项目 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | TLDD-JL1 | 赵吉伟 | 1、JJX101012 对施工现场发现的问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分； 2、JJX101014 内业资料不完善，如水稳基层监理细则监理要点未体现水稳养生期控制要点等，扣4分。 | 93 | 良 |  |
| 23 | 腾龙大道智慧快速路一期工程延政西大道至长扬路段施工监理项目 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | TLDD-JL2 | 邵联银 | 1、JJX101012 对施工现场发现的问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分； 2、JJX101014 监理日志建立不规范，扣2分； 3、JJX101028 工地试验室管理不到位，如化学室分析天平内干燥硅胶已失效、分析天平干燥器失效、留样室水泥留样缺少水泥留样标识卡等，扣6分。 | 89 | 良 |  |
| 24 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工监理项目 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | TLDD-JL3 | 李瑞民 | 1、JJX101012 未有效督促TLDD-SG4及时编制重难点清单并进行审查批复，扣3分； 2、JJX101030 水泥室缺少秒表，扣1分。 | 96 | 优 |  |
| 25 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工监理项目 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | TLDD-JL4 | 曹恒荣 | 1、JJX101012 对施工现场发现的问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分； 2、JJX101028 工地试验室管理不规范，如原材料试验检测结果判定依据引用不全、材料留样不规范，扣6分。 | 91 | 良 |  |
| 26 | 腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程施工监理项目 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | TLDD-JL5 | 陆欢 | 1、JJX101014 监理日志建立不规范，扣2分； 2、JJX101028 工地试验室管理不到位，如化学室分析天平内干燥硅胶已失效，扣3分。 | 95 | 优 |  |
| 27 | 腾龙大道智慧快速路一期工程代建项目 | 常州交通建设管理有限公司 | TLDD-DJ-1 | 黄建科 | 1、GSFW2-1-3 现场大气污染防治工作管理力度不够，道路清扫不及时、裸土覆盖不到位问题偶有发生，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 28 | 腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程代建项目 | 常州交通建设管理有限公司 | TLDD-JCSW-DJ | 黄建科 | 1、GSFW2-1-3 现场大气污染防治工作管理力度不够，道路清扫不及时、裸土覆盖不到位问题偶有发生，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 29 | 腾龙大道智慧快速路一期工程质量安全中心项目 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | TLDD-ZA1 | 储永坚 | 1、GSFW2-1-3 试验室留样工作不规范，扣2分； 2、GSFW2-2-3 试验室留样工作管理不规范、对现场发现的问题未能及时发出指令并督促整改，扣6分。 | 92 | 良 |  |
| 30 | 腾龙大道智慧快速路二期工程质量中心项目 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | TLDD-ZL2 | 张伟健 | 1、GSFW2-2-3 标准养护室试件出入库登记表审核栏未及时签字、样品信息栏炉批号与对应质保书不一致、试验检测人员培训情况登记台账登记不及时，扣6分。 | 94 | 良 |  |
| 31 | 腾龙大道智慧快速路二期工程质量中心项目 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | TLDD-ZL3 | 储永坚 | 1、GSFW2-2-3 试验室留样工作管理不规范，扣5分。 | 95 | 优 |  |
| 32 | 腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程质量中心项目 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | TLDD-ZL4 | 郑志国 | 1、GSFW2-2-3 留样室水泥留样封条未加盖试验室公章、化学分析室万分之一天平内干燥剂失效未及时更换、个别钢筋原材报告断后伸长率修约有误，未修约至1%，扣7分。 | 93 | 良 |  |
| 33 | 腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程安全中心项目 | 兴德（江苏）安全科技有限公司 | TLDD-AQ2 | 朱亚德 | 1、GSFW2-1-3 部分内业资料缺失，扣1分； 2、GSFW2-2-3 对现场发现的问题未能及时发出指令并督促整改，扣6分。 | 93 | 良 |  |
| 34 | 腾龙大道智慧快速路、机场路快速化改造收尾工程数字化建设管理平台开发及服务项目 | 华设设计集团股份有限公司 | TLDD-JCSW-BIM | 陶磊 | 1、GSFW2-1-3 数字化建设管理平台问题处理不够及时，扣5分。 | 95 | 优 |  |
| 35 | 中吴大道西延智慧快速路工程勘察设计项目 | 华设设计集团股份有限公司 | ZWDD-SJ-1 | 张健康 | GSSJ2-3-13图纸中工程量统计差错加多，工程改、预算编制准确性差错较大，扣5分。GSSJ2-3-14专业间设计配合不协调，统一性差，扣5分。 | 90 | 良 |  |
| 36 | 中吴大道西延智慧快速路工程勘察设计项目 | 苏交科集团股份有限公司 | ZWDD-SJ-2 | 涂圣武 | 尚未开工，暂不考核。 |  |  | 暂不考核 |
| 37 | 中吴大道西延智慧快速路工程（一期）先导段施工项目 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | ZWDD-SG2 | 李建梁 | GSSG2-3-10未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装，扣3分。GSSG2-3-20-1业内滞资料不规范，扣1分。 | 96 | 优 |  |
| 38 | 中吴大道西延智慧快速路工程（一期）质量中心项目 | 苏交科集团检测认证有限公司 | ZWDD-ZL1 | 刘明 | GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，扣6分。 | 94 | 良 |  |
| 39 | 中吴大道西延智慧快速路工程（一期）代建项目 | 常州交通建设管理有限公司 | ZWDD-DJ1 | 陈云平 | GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，扣2分。 | 98 | 优 |  |
| 40 | 中吴大道西延智慧快速路工程（一期）施工监理项目 | 江苏润通项目管理有限公司 | ZWDD-JL1 | 彭程 | JJX101012对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分。JJX101014监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分。JJX101030未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的，扣1分。 | 94 | 良 |  |
| 41 | 招标代理 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 |  | 孙娇 | 1、“双随机、一公开”检查发现问题三条，被有关部分通报，扣3分（代理考核办法8） | 97 | 优 |  |
| 42 | 招标代理 | 江苏武晋工程咨询有限公司 |  | 蒋新涛 | 1、未能按时约定时间完成提交有关服务成果，扣5分（代理考核办法6）；2、其他问题，扣2分（代理考核办法14） | 93 | 良 |  |
| 43 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏科兴项目管理有限公司 | WCSN-JL1标 | 张齐兴 | 1、进度控制：因计划制定、审批与调整，工作措施，计划控制成果不到位等原因，扣1分； 2、质量控制：因技术方案审批，现场质量控制不到位等原因，扣1分； 3、合同管理：因工程分包管理，农民工管理不到位等原因，扣1分； 4、安全管理：因内部管理、审查审批不到位等原因，扣1分； 5、综合管理：因软实力建设不到位等原因，扣1分； | 95 | 优 |  |
| 44 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 中建筑港集团有限公司 | WCSN-TJ1标 | 杨明 | 1、进度控制：因执行情况不到位等原因，扣2分； 2、质量控制：因质保体系与风险预防管理，过程质量控制及效果，规范施工不到位等原因，扣0.5分； 3、品质工程建设：因标准化施工，绿色化施工等原因，扣1分； 4、 安全控制：因组织体系、安全技术、安全活动、风险预控与检查评价不到位等原因，扣1分； 5、合同管理：因变更计量支付、农民工管理不到位等原因，扣1分； 6、综合管理：因协调与调度不到位原因，扣0.5分 | 94 | 良 |  |
| 45 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WXSLY-KJ-HD | 孙宁 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。 | 96 | 优 |  |
| 46 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WXSLY-KJ-QL1 | 周彦锋 | GSSJ2-2-7， 重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，1次，扣2分。 | 98 | 优 |  |
| 47 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中交公路规划设计院有限公司 | WXSLY-KJ-QL2 | 彭德运 | GSSJ2-2-7 重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，3次，扣6分。 | 94 | 良 |  |
| 48 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏交科集团股份有限公司 | WSXLY-ZX | 沈建霞 | GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，6人次，扣6分。 | 94 | 良 |  |
| 49 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WSXLY-HDJC | 吉同元 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 50 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | WSXLY-GZSJ（联合体） | 石俊阳 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 51 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 江苏国瑞会计师事务所有限公司 | WSXLY-GZSJ（联合体） | 赵志强 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，4人次，扣4分。 | 96 | 优 |  |
| 52 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏交科集团检测认证有限公司 | WSXLY-DJZJC1 | 张宇峰 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 53 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 南京国环科技股份有限公司 | WSXLY-HBFW | 蔡邦成 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，8人次，扣8分。 | 92 | 良 |  |
| 54 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏交科集团股份有限公司 | WSXLY-AQZX | 陈少忠 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 55 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | WSXGL-SG-QL1 | 俞小轩 | 工程质量得分39分，工程管理38.4分，工程进度20分。其中工程管理扣分： 1. 质量创优措施不力，扣2分； 2.试验操作不规范，扣2分； （96*0.4=38.4分） | 97 | 优 |  |
| 56 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中铁四局集团有限公司 | WSXLY-SG-QL2 | 石剑 | 工程质量得分39.2分，工程管理36.8分，工程进度20分。其中工程管理扣分： 1. 质量创优措施不力，扣2分； 2. 未设安全标志、无安全防护措施，扣2分； 3. 资料整理不及时、完整、规范，2次，扣4分。 （92*0.4=36.8分） | 96 | 优 |  |
| 57 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | WSXLY-JL-QL | 张智蔚 | 监理资料欠规范，扣3分； 现场管理旁站不到位，扣3分。 | 94 | 良 |  |
| 58 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏交科集团检测认证有限公司 | WSXLY-QLJC | 项达伟 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 59 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WSXLY-QLJK1 | 刘九生 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 60 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏交科集团检测认证有限公司 | WSXLY-QLJK2 | 张宇峰 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，6人次，扣6分。 | 94 | 良 |  |
| 61 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WSXLY-QLGJC | 曹鹏飞 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，4人次，扣4分。 | 96 | 优 |  |
| 62 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中铁桥隧技术有限公司 | WSXLY-DJZJC2 | 岳青 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，6人次，扣6分。 | 94 | 良 |  |
| 63 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 无锡市航道工程有限公司 | WSXLY-SG-BZBP | 张建伟 | 工程质量得分40分，工程管理36分，工程进度18分： 1、质量创优措施不力，扣3分； 2、未设安全标志、无安全防护措施，2人次，扣4分； 3、资料整理不及时、完整、规范，扣2分； （91*0.4=36.4分） | 94 | 良 |  |
| 64 | 德胜河航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | CZ-DSH-KCSJ1 | 杨有军 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。 | 96 | 优 |  |
| 65 | 德胜河航道整治工程 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | CZ-DSH-KCSJ2 | 胡启文 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，3次，扣7分。 | 93 | 良 |  |
| 66 | 德胜河航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | CZ-DSH-KCSJ3 | 周彦锋 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，1次，扣2分。 | 98 | 优 |  |
| 67 | 德胜河航道整治工程 | 中交水运规划设计院有限公司 | CZ-DSH-ZX1 | 汤建宏 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 68 | 德胜河航道整治工程 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | CZ-DSH-ZX2 | 彭元诚 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |  |
| 69 | 苏南运河常州中天钢铁厂区段航道整治工程、天禧桥段工程 | 华设设计集团股份有限公司 | SNYH-CZ-ZTKJ | 张跃东 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，1次，扣2分 | 98 | 优 |  |
| 70 | 苏南运河常州中天钢铁厂区段航道整治工程、天禧桥段工程 | 华设设计集团股份有限公司 | SNYH-CZ-TXQKJ | 周彦锋 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。 | 96 | 优 |  |
| 71 | 苏南运河常州中天钢铁厂区段航道整治工程、天禧桥段工程 | 苏交科集团股份有限公司 | SNYH-CZ-KJZX | 沈建霞 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分 | 97 | 优 |  |
| 72 | 苏南运河常州中天钢铁厂区段航道整治工程、天禧桥段工程 | 华设设计集团股份有限公司 | SNYH-CZ-HDKS1 | 杨有军 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，1次，扣2分 | 98 | 优 |  |
| 73 | 苏南运河常州中天钢铁厂区段航道整治工程、天禧桥段工程 | 苏交科集团股份有限公司 | SNYH-CZ-HDKSZX1 | 沈建霞 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分 | 97 | 优 |  |
| 74 | 京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江南段）常州段施工项目 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | LS-CZ-GZSJ1（联合投标） | 杨荣 | 未按照服务承诺提供相应服务，扣4分。 | 96 | 优 |  |
| 75 | 京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江南段）常州段施工项目 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | JYJH-LSHYCZ-JL1 | 任清权 | 1、未定期召开会议或召开工地会议但未形成会议纪要，扣3分； 2、隐蔽工程、重要工序旁站不到位或缺少完整的纪录，扣2分； 3、对原材料和工程实体抽检把关不严，抽检频率和平行试验数量不足，抽检不及时，扣3分； | 92 | 良 |  |
| 76 | 京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江南段）常州段施工项目 | 江苏路航建设工程有限公司 | LS-CZ-ZHSG1 | 钱珑 | 工程质量得分：39.2分；工程管理得分：37.8分；工程进度得分：18.5分； 其中工程质量扣分： 1、外观质量评价为良，扣2分。 （98*0.4=39.2分） 工程管理扣分： 1、设安全标志、无安全防护措施扣2-5分，扣2.5分 2、材料管理混乱、材料堆放不规范扣1分 3、施工现场管理混乱扣1分 4、资料整理不及时、完整、规范每项扣1-2分，扣1分 （94.5*0.4=37.8分） 工程进度扣分： 灯塔、标志牌工程未按计划工期安装，扣1.5分 （20-1=18.5分） | 95.5 | 优 |  |
| 77 | 京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江南段）常州段施工项目 | 江苏交科能源科技发展有限公司 | LS-CZ-HBSBCG1 | 杨帆 | 工程质量得分：37分；工程管理得分：38分；工程进度得分：19分； 一、工程管理扣分： 1、施工现场管理混乱扣2分 2、材料管理混乱、材料堆放不规范扣1分 3、资料整理不及时、不完整、不规范，扣2分 4、试验设备不能满足工程需要扣2.5分 5、主要人员未经批准离开现场扣1分 （92.5*0.4=37分） 二、工程质量扣分： 现场指挥部抽检≥90，扣5分。 （95*0.4=38分） 三、工程进度扣分： 常州水上服务区未按计划工期施工，扣1分 （20-2=19） | 94 | 良 |  |
| 78 | 京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江南段）常州段施工项目 | 江苏路航建设工程有限公司 | JYJH-LSHYCZ-SG2 | 薛留章 | 工程质量得分：38分；工程管理得分：37分；工程进度得分：20分； 其中工程质量扣分： 现场指挥部抽检≥90%，扣5分。 （95*0.4=38分） 工程管理扣分： 1.质保体系、工程管理制度不健全扣2-5分，扣3分； 2.材料管理混乱、材料堆放不规范扣1-3分，扣1.5分； 3.资料签字手续不完备1处，扣1分； 4.资料管理不规范，扣2分 （97*0.4=37分） | 95 | 优 |  |
| 79 | 常州市三级航道网智慧航道工程（一期）建设项目 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | ZHHD-CZ1-SG1 | 曹一锋 | 1、GSSG2-3-4 特殊季节施工预防措施不健全，1次。扣2分。 2、GSSG2-3-19 施工现场管理混乱，2次。扣4分。 | 94 | 良 |  |
| 80 | 常州市三级航道网智慧航道工程（一期）建设项目 | 中邮建技术有限公司 | ZHHD-CZ1-SG2 | 佘天卫 | 1、GSSG2-3-4 特殊季节施工预防措施不健全.扣2分。 2、GSSG2-3-20-1 内业资料不规范。扣1分。 3、GSSG2-5-6 施工现场未建立项目责任制公示牌。扣1分 | 96 | 优 |  |
| 81 | 常州市三级航道网智慧航道工程（一期）建设项目 | 北京兴通工程咨询有限公司 | ZHHD-CZ-JL | 潘鼎如 | 1.质保体系运行不正常，各分项工程主要工序控制要点、手段与措施未落实，扣1分 2.监理资料不齐全，欠规范，签字手续欠完备，缺少资料台账扣1分 3.未认真审核进度计划，分析滞后原因并提出合理建议，扣1分 4.所监理项目安全文明施工欠佳，施工现场较混乱，扣1分 | 96 | 优 |  |
| 82 | S39江宜高速、S35阜溧高速2023-2025年交通安全设施维修养护及应急配合项目 | 常州市交通设施有限公司 | JYCZ-CLGS-2023- 2025-JAYH | 余忠国 | 1、操作规程不齐全完善，扣2分。（GSSG2-5-2-1） 2、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分。（GSSG2-5-30） | 97 | 优 |  |
| 83 | 常溧高速公路2023-2025年大综合养护（路基、路面、绿化、保洁）项目 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | CLGS-2023-2025- DZHYH | 程天祥 | 1、操作规程不齐全完善，扣1分。（GSSG2-5-2-1） 2、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，扣2分。（GSSG2-5-20） | 97 | 优 |  |
| 84 | 341省道溧阳段改扩建工程(X101-X108)绿化景观施工项目LHSG1 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | S341-X101-X108-LHSG1 | 张卫玲 | 1、GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，1分，-1； 2、GSSG2-5-2-1，操作规程不齐全完善，1分，-1； 3、GSSG2-5-4，未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项，2分/次，-2； 4、GSSG2-5-5，未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，2分/次，-2； 5、GSSG2-5-20，未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，1分/次，-1。 | 93 | 良 |  |
| 85 | 341省道溧阳段改扩建工程(X101-X108)绿化景观施工项目LHSG2 | 江苏郁森建设有限公司 | S341-X101-X108-LHSG2 | 陈清 | 1、GSSG2-3-4，特殊季节施工预防措施不健全，2分/次，-2； 2、GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，1分，-1； 3、GSSG2-5-2-2，未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制度和安全生产保证体系不完善，1-3分，-1； 4、GSSG2-5-5，未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，2分/次，-2。 | 94 | 良 |  |
| 86 | 233国道溧阳城区段工程可行性研究 | 华设设计集团股份有限公司 | # G233-LYCQDGK | 吴欣 | - GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，1-6分/人次。扣2分 2、GSFW2-2-3未严格执行有关规范规程,未按照合同全面履行合同义务,5-10分/次，扣5分。 | 93 | 良 |  |
| 87 | 金坛区农村公路养护模式及应急设施规划研究项目 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | JT-NLYH-YJSS-GH | 芮一鸣 | 1、方案汇报不够及时，扣2分（GSFW2-1-3)（已整改） | 98 | 优 |  |
| 88 | 金坛区运输结构调整暨货运枢纽及通道规划项目 | 华设设计集团股份有限公司 | JT-YSJG-GH | 王莹莹 | 1、项目研究成果未达到深度要求，扣3分（GSFW2-1-3）（已整改） | 97 | 优 |  |
| 89 | 2023年金坛区县道养护（两年期） | 常州金坛交通养护工程有限公司 | XD-2023-1 | 潘建辉 | 1、作业过程中标志标牌摆放不到位，控制区域长度不够，1次扣2分（GSSG2-3-19）（已整改，摆放规范到位） 2、未及时对职工开展2月份安全教育和培训，1次扣2分。（GSSG2-5-4）（已整改） | 96 | 优 |  |
| 90 | 2023年金坛区县道养护（两年期） | 常州金坛华通路桥工程有限公司 | XD-2023-2 | 谭斌 | 1、施工现场围挡设施破损未及时更换，1次扣1分（GSSG2-5-30）（已整改） 2、桥梁经常性检查记录不够细致、详实，扣1分（GSSG2-3-20-1）（已整改） | 98 | 优 |  |
| 91 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程施工监理项目 | 江苏东南工程咨询有限公司 | JCDD-S340-JL | 杨云华 | 1、对施工现场发现的质量问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分（JJX101012）（已督促项目部整改完成，资料闭合） | 97 | 优 |  |
| 92 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程施工项目 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | JCDD-S340-SG1 | 王小虎 | 1、未开展一月份安全教育培训，扣2分（GSSG2-5-4）（已整改完成，已组织安全教育培训） 2、沥青施工班组专项教育人员不全，2人扣1分（GSSG2-3-2）（已整改完成） 3、金城大道与白塔路交叉路口道路安全设施不齐全，缺少爆闪灯，扣2分（GSSG2-5-5）（现场已整改，路口安装爆闪灯） 4、内业资料不规范，施工日志未更新，扣1分（（GSSG2-3-20-1）（已整改，已更新完成） 5、工地试验室沥青试验相关台帐记录不齐全，扣2分（GSSG2-3-21-2）（已整改完成，已补充完善） | 92 | 良 |  |
| 93 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程施工项目 | 中交第二航务工程局有限公司 | JCDD-S340-SG2 | 霍胜 | 1、金城大道与建材路十字路口沥青摊铺时周围安全防护设置水马不齐全，扣2分（GSSG2-5-5）（现场已整改，增设水马） 2、建材路西侧路牙石施工堆放的材料安全防护设施不齐全，扣1分（GSSG2-5-30）（已整改完成，设置安全防护及警示标志） | 97 | 优 |  |
| 94 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程施工项目 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | JCDD-S340-SG3 | 邬金伟 | 1、金城大道与华阳北路十字路口道路封闭设施不齐全，扣1分（GSSG2-5-30）（现场已整改，路口增设水马、围挡和安全警示标牌） 2、胶轮压路机300C-8缺少车载灭火器，扣2分（GSSG2-5-5）（现场已整改，按规范配备灭火器） | 97 | 优 |  |
| 95 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程交通安全设施施工项目 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | JCDD-S340-JA | 陆永安 | 1、建材路西侧波形护栏堆放不规范，缺少安全警示标识，扣2分（GSSG2-5-5）（现场已整改，增设安全防护、警示牌） 2、职工进行复工安全生产教育和培训不及时，扣2分（GSSG2-5-4）（已组织复工安全教育培训） | 96 | 优 |  |
| 96 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程—照明施工项目 | 神州交通工程集团有限公司 | JCDD-S340-ZM | 陈佳 | 1、华阳北路东侧路灯安装过程中吊机安全警戒区设置不规范，扣2分（GSSG2-5-5）（已整改，增设安全警戒区） 2、职工复工安全生产教育和培训不及时，扣2分（GSSG2-5-4）（已组织复工安全教育培训） | 96 | 优 |  |
| 97 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程—信号灯及监控施工项目 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | JCDD-S340-XHD | 张国忠 | 1、华阳北路东侧信号灯安装过程中吊机安全警戒区设置不规范，扣2分（GSSG2-5-5）（已整改，增设安全警戒区） 2、职工复工安全生产教育和培训不及时，扣2分（GSSG2-5-4）（已组织复工安全教育培训）3、现场挖机安全操作规程不齐全，扣1分（GSSG2-5-2-2）（已整改完成，建立安全操作规程） | 95 | 优 |  |
| 98 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程—信号灯及监控施工项目 | 南京凌云科技发展有限公司 | JCDD-S340-JK | 张晓锋 | 1、职工复工安全生产教育和培训不及时，扣2分（GSSG2-5-4）（已组织复工安全教育培训） 2、现场操作工人1人未佩戴安全帽，扣1分（GSSG2-5-7）（已整改完成） 3、监控安装施工安全警戒区域设置不规范，扣2分（GSSG2-5-5）（已整改，增设安全警戒区） 4、内业资料不规范，会议纪要缺少影像资料，扣1分（GSSG2-3-20-1）（已补充完成） | 94 | 良 |  |
| 99 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程绿化施工项目 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | JCDD-S340-LH | 鞠安若 | 1、未及时对现场工人进行上岗前的安全教育培训，扣3分（GSSG2-5-3）（已组织安全教育培训） 2、半通行半施工路段，安全警示设施不齐全，扣2分（GSSG2-5-5）（已整改完成） 3、对于施工现场修剪的树枝和施工垃圾清理不及时，扣2分（GSSG2-3-19）（已更新完成） | 93 | 良 |  |
| 100 | 丹桂路二期工程施工项目 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2023JT-DGL-SG | 国璟 | 暂不考核（正在进行驻地建设，尚未发生实际工程量） |  |  | 暂不考核 |
| 101 | 丹桂路二期工程施工监理项目 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 2023JT-DGL-JL | 颜庭标 | 暂不考核（正在进行驻地建设，尚未发生实际工程量） |  |  | 暂不考核 |
| 102 | 金坛区公路环境综合整治施工监理项目 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | JTGL-HJZZ-JL | 徐峰 | 1、对施工现场发现白色垃圾较多等环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，1次扣3分。（JJX101012）（指令已发出，已整改） | 97 | 优 |  |
| 103 | 茅山旅游大道寻仙路互通大桥施工项目 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 2023JT-XXHT-SG | 吴昊 | 1、未及时对汽车吊司机进行安全生产教育和培训，扣2分（GSSG2-5-4）（已整改完成，已组织安全教育培训） 2、内业资料不规范，3月份施工日志未及时更新，扣1分（（GSSG2-3-20-1）（已整改，已更新完成） | 97 | 优 |  |
| 104 | 茅山旅游大道寻仙路互通大桥施工监理项目 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 2023JT-XXHT-JL | 杨云华 | 1、发现施工人员的安全教育和培训未及时开展，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分（JJX101012）（已督促施工单位整改完成） | 97 | 优 |  |
| 105 | 度假区公路环境综合整治工程施工项目 | 江苏明悦建设工程有限公司 | DJQ-HJZZ-SG | 赵菁 | 1、未及时对现场工人进行上岗前的安全教育培训，扣3份（GSSG2-5-3）（已组织安全教育培训） 2、现场操作工人1人未佩戴安全帽，扣1分（GSSG2-5-7）（已整改完成） | 96 | 优 |  |
| 106 | 金坛区薛埠污水管网及配套工程项目（一期）-尚阳路东延、镇西路和塘口路施工项目 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | JTXBWSGW-SYLZXLTKL-SG | 周巨辉 | 暂不考核（正在办理质安监手续，尚未发生实际工程量） |  |  | 暂不考核 |
| 107 | 金坛区薛埠污水管网及配套工程项目（一期）-尚阳路东延、镇西路和塘口路施工监理项目 | 江苏东南工程咨询有限公司 | JTXBWSGW-SYLZXLTKL-JL | 刘杰 | 暂不考核（正在办理质安监手续，尚未发生实际工程量） |  |  | 暂不考核 |
| 108 | 花海大道（嘉成路-湟村线）工程施工 | 中铁二局集团有限公司 | HHDD-SG1 | 李曾 | 未正式开工，暂不考核 |  |  | 暂不考核 |
| 109 | 花海大道（嘉成路-湟村线）工程施工 | 中交第二航务工程局有限公司 | HHDD-SG2 | 巫慧君 | 未正式开工，暂不考核 |  |  | 暂不考核 |
| 110 | 花海大道（嘉成路-湟村线）工程监理 | 江苏科兴项目管理有限公司 | HHDD-JL1 | 王稳明 | 未正式开工，暂不考核 |  |  | 暂不考核 |
| 111 | 花海大道（嘉成路-湟村线）工程监理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | HHDD-JL2 | 刘杰 | 未正式开工，暂不考核 |  |  | 暂不考核 |
| 112 | 花海大道（嘉成路-湟村线）工程检测 | 华设检测科技有限公司 |  | 谢强 | 未正式开工，暂不考核 |  |  | 暂不考核 |
| 113 | 花海大道（嘉成路-湟村线）工程设计 | 华设设计集团股份有限公司 | HHDD-JC-SJ | 张健康 | 未正式开工，暂不考核 |  |  | 暂不考核 |
| 114 | 花海大道（嘉成路-湟村线）工程项目管理 | 常州交通建设管理有限公司 | HHDD-XMGL | 顾江鸣 | 未正式开工，暂不考核 |  |  | 暂不考核 |
| 115 | 2023-2025年常州市武进区县道公路日常养护及应急保障项目 | 江苏宝路建设工程有限公司 | 01 | 王耀 | 龙江路1处侧石维修勾缝不到位，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分 | 98 | 优 |  |
| 116 | 2023-2025年常州市武进区县道公路日常养护及应急保障项目 | 江苏泽陆建设发展有限公司 | 02 | 王志杰 | 湖漕线1处百米桩埋设歪斜，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分 | 98 | 优 |  |
| 117 | 2023-2025年常州市新北区县乡公路小修养护工程项目 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | XXGL-YH-SG标段 | 何英 | 1、特殊季节施工预防措施不健全，扣2分（GSSG2-2-4） 2、内业资料不规范，扣1分（GSSG2-2-20） | 97 | 优 |  |
| 118 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）施工项目 | 中铁二十四局集团有限公司 | HWJK-STSG | 韩涛 | 1.质量保证体系或质量保证措施不健全，扣3分（GSSG2-3-3) 2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) | 96 | 优 |  |
| 119 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）施工监理项目 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | HWJK-STJL | 徐新华 | 1.未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的，扣5分（JJX101009） 2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，扣2分（JJX101014） | 93 | 良 |  |
| 120 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）试验检测项目 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | HWJK-STJC | 储永坚 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣5分（GSFW2-1-3) | 95 | 优 |  |
| 121 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段） | 中铁上海设计院集团有限公司 | HWJK-STSJ | 张祥 | 1、专题研究未按计划进度完成，给工程造成影响，扣2分。（GSSJ2-2-6） | 98 | 优 |  |
| 122 | 312国道常州横林至湖塘东段工程招标代理及最高投标限价（含工程量清单）审核、最高投标限价（含工程量清单）编制服务 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 2023-HLZHT-G312-DL | 孙娇 | 1.未按服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3) | 98 | 优 |  |
| 123 | 312国道常州横林至湖塘东段工程招标代理及最高投标限价（含工程量清单）审核、最高投标限价（含工程量清单）编制服务 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 2023-HLZHT-G312-ZJ | 康衡 | 1.未按服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3) | 98 | 优 |  |
| 124 | 312国道常州横林至湖塘东段工程项目管理服务 | 常州交通建设管理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-XMGL | 俞科峰 | 1.未按照合同全面履行合同义务，扣4分（GSFW2-2-3) | 96 | 优 |  |
| 125 | 312国道常州横林至湖塘东段工程质量中心项目 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 2023-HLZHT-G312-ZL1 | 杨建新 | 1.检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，扣3分（JJC201018） | 97 | 优 |  |
| 126 | 312国道常州横林至湖塘东段工程质量中心项目 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | 2023-HLZHT-G312-ZL2 | 储永坚 | 1.检测设备未按时检定的，扣2分（JJC201016) 2.检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，扣3分（JJC201018） | 95 | 优 |  |
| 127 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 中建三局集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-SG1 | 金荣杰 | 1.质量保证体系或质量保证措施不健全，扣3分（GSSG2-3-3) 2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) | 96 | 优 |  |
| 128 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 中铁四局集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-SG2 | 钱有伟 | 1.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19) 2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) 3.未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制度和安全生产保证体系不完善，扣1分（GSSG2-5-2-2) | 96 | 优 |  |
| 129 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-SG3 | 张正伟 | 1.质量保证体系或质量保证措施不健全，扣3分（GSSG2-3-3) 2.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19) 3.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) | 94 | 良 |  |
| 130 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 中铁大桥局集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-SG4 | 宋福强 | 1.质量保证体系或质量保证措施不健全，扣3分（GSSG2-3-3) 2.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19) | 95 | 优 |  |
| 131 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JL1 | 王英涛 | 1.未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的，扣5分（JJX101009） | 95 | 优 |  |
| 132 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目 | 江苏旭方工程咨询有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JL2 | 周志言 | 1.对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，扣3分（JJX101012） 2.未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的，扣1分（JJX101030） | 96 | 优 |  |
| 133 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JL3 | 陆红兵 | 1.对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，扣3分（JJX101012） 2.未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的，扣1分（JJX101030） | 96 | 优 |  |
| 134 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JL4 | 伍东华 | 1.未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的，扣5分（JJX101009） 2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，扣2分（JJX101014） | 93 | 良 |  |
| 135 | 312国道常州横林至湖塘东段工程数字化建设管理平台开发及服务项目 | 华设设计集团股份有限公司 | 2023-HLZHT-G312-BIM | 陶磊 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3) 2.未按照合同全面履行合同义务，扣6分（GSFW2-2-3) | 91 | 良 |  |
| 136 | 312国道常州横林至湖塘东段工程安全中心及品质工程创建技术咨询服务项目 | 华设检测科技有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JSZX | 赵宝根 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3) 2.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-2-3) | 93 | 良 |  |
| 137 | 312国道常州横林至湖塘东段工程涉路安评、洪评、航评等技术服务项目 | 湖南省公路设计有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JS | 唐宇 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣5分（GSFW2-1-3) | 95 | 优 |  |
| 138 | 312国道常州横林至湖塘东段工程水土保持监测服务项目 | 常州翰翔建设项目管理有限公司 | 2023-HLZHT-G313-JS | 周益平 | 1.未按照合同全面履行合同义务，扣4分（GSFW2-2-3) | 96 | 优 |  |
| 139 | 漕上路（朝阳路-无锡界）新建工程景观绿化 | 天津路桥建设工程有限公司 | CSL-LH-SG | 冯象胤 | 1、未编制苗木种植施工技术方案并交底，无交底记录，扣2分。（GSSG2-3-2） 2、2024年3月21日中分带月季种植、苗木进场未见报验资料，扣2分。（GSSG2-3-12） | 96 | 优 |  |
| 140 | 漕上路（朝阳路～无锡界）新建工程施工监理项目 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | CSL-JL | 严叙 | 1、监理规划未报建设单位审批，扣3分。（JJX1010009） | 97 | 优 |  |